Załącznik nr PmC-01-Pr/01 ważny od 30.10.2025 r.

RAMOWY  PROGRAM  SZKOLENIA   

Próbobiorca 

Nr Psz-Pr-1/2025
1. Szkolenie podstawowe

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników do samodzielnego, prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności związanych z pobieraniem próbek różnych rodzajów paliw stałych i materiałów pochodnych, zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami Jednostki.

Zakres szkolenia:
1. Wprowadzenie w zagadnienia pobierania próbek:
- podstawowe pojęcia i definicje,

- przegląd aktów prawnych, Polskich Norm i Norm międzynarodowych  

 dotyczących pobierania próbek.

2. Wymagania norm dotyczących metod pobierania próbek:
· węgla kamiennego zgodnie z normą:

· PN-G 04502:2014-11;

· PN-ISO 13909-1:2004;

· PN-ISO 13909-2:2004;

· PN-EN ISO 13909-3:2005;

· PN-ISO 18283:2008
· PN-ISO 18283:2025-07
· węgla brunatnego, zgodnie normą:
· PN-G 04502:2014-11;

· PN-ISO 5069-1:2002.

· PN-ISO 18283:2025-07

· koksu i półkoksu zgodnie z normą:
· PN-C 06301:1998
· PN-ISO 13909-1:2004

· PN-ISO 13909-5:2022-02

· PN-ISO 18283:2025-07
· stałych paliw wtórnych, zgodnie z normą PN-EN ISO 21645:2021-09
· biopaliw stałych zgodnie z normą PN-EN ISO 18135:2017-06
-    odpadów paleniskowych zgodnie  z normą BN-81/0623-01.

3. Przygotowanie próbek laboratoryjnych zgodnie z odpowiednimi normami:
· węgla kamiennego zgodnie z normą:

· PN-G 04502:2014-11;

· PN-ISO 13909-4:2005;

· PN-ISO 18283:2008,
· PN-ISO 18283:2025-07
· węgla brunatnego, zgodnie normą:

· PN-G 04502:2014-11;

· PN-ISO 5069-2:2000.

· PN-ISO 18283:2025-07

· koksu i półkoksu zgodnie z normą:

· PN-C 06301:1998

· PN-ISO 13909-6:2022-02

· PN-ISO 18283:2025-07
· stałych paliw wtórnych, zgodnie z normą PN-EN ISO 21646:2022-11
· biopaliw stałych zgodnie z normą PN-EN ISO 14780:2017-07
-    odpadów paleniskowych zgodnie  z normą BN-81/0623-01.

- zasady przygotowania próbek,

- unikanie błędów systematycznych i losowych,
- wymagania dotyczące sprzętu i aparatury.
-  zapoznanie z metodami pomniejszania próbek 

4. Zasady BHP podczas pobierania próbek:
· identyfikacja zagrożeń,

· stosowanie środków ochrony indywidualnej,

· bezpieczna obsługa urządzeń i narzędzi.
2. Szkolenie doskonalące

Cel szkolenia:
utrwalenie, uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu pobierania próbek, w tym omówienie zmian w wymaganiach normatywnych i praktycznych doświadczeń z pracy Próbobiorcy.

Zakres szkolenia:
1. Przypomnienie podstawowych zasad pobierania próbek oraz wymagań normatywnych.

2. Omówienie aktualnych zmian w normach i przepisach dotyczących pobierania próbek paliw i odpadów.

3. Analiza przypadków:
· typowe niezgodności w procesie pobierania próbek,

· przykłady błędów i sposoby ich unikania.
Strona 1 / Stron 2

